**Byggesag:** Skovparken, Risskov **Skema nr. 1 af den**

**Bygherre / hovedentreprenør: PN Erhvervsbyg**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fugekategori** Iflg beskrivelse/TLPositionsnr./område | A | Facadepartier udv. | Facadepartier indv.  |  |
| **Fugemateriale** Produkt/fabrikationsnr. | AB | Hybridpolymer | → |  |
| Sikaflex AT Facade | → |  |
| **Farve** | projekteretaftalt | AB | Grå | Hvid |  |
| Betongrå | Antikhvid |  |
| **Primer** | produktfabrikationsnr. | AB | Acetone | → |  |
|  |  |  |
| **Andre** | produktfabrikationsnr. | AB | Illmod | Sika bagstop |  |
| Dafa-Flex 600 |  |  |
| **Fugebredde** | projekteretmålt | AB | 12mm | → |  |
| 10-25mm | 10-20mm |  |
| **Kontaktflader** | projekteretkontrol | AB | Puds/træ | Træ |  |
| Puds/træ | Træ |  |
| **Fugeposition** | tegningposition mrk. | B |  |  |  |
| **Vejret** | grader | B |  |  |  |
| **Bemærkninger** |  | B |  |  |  |
| **Fugeposition** | tegningposition mrk. | CC |  |  |  |
|  |  |  |
| **Mål** | fugedimensionbredde/dybde | CC |  |  |  |
|  |  |  |
| **Bemærkninger** | datoslutkontrol/mangler | C |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A: | Oplysninger der udfyldes på kontor |  | Fugemontør: Finn Johansen |
| B: | Modtagermangler |  | X | Datablade vedlagt |
| C: | Slutkontrol på stedet |  | x | Vedligeholds- og driftsvejledning vedlagt |
|  |  |  |  | Entreprenør, den |